## PNP-Dendrom. (hidden)
JJJJ | MM | TT | Datum | Messung | D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | Probenwerber | zuletzt bearbeitet | Kontrollstatus | Anmerkungen controling | Anmerkung Stammzuwachs
2018 | 3 | 21 | 2018-03-21 |  | 19.5 | 39 | 53 | 17.7 | 32.8 | 4.6 | 66 | 44.9 | 19.4 | 23.2 | 54 | 25.4 | 29 | 22.1 | 42.9 | 15.2 | 40.4 | 37 | 38 | 38.4 | 29.4 | 33.4 | 28.8 | 33 | 53.4 | 32 | 6.5 | 18.3 | 43 | 61.8 | 23.6 | 10 | 11.6 | 28.6 | 34 | 52 | Kettenhummer; Kettenhummer
2018 | 3 | 21 | 2018-03-21 | [37 empty] | Groiß; Groiß |  |  |  | keine; keine

## PNP-Messwehr (hidden)
Proj/1 | Sto/2 | J/3 | M/3 | T/3 | Punkt/4 | Art/5 | Stu | Min | Sec | Uhrzeit_PNP (MESZ) | Uhrzeit_PNP/MEZ_ab_2003 | Datum_PNP | Probenwerber | Bedeckung (%) | Niederschlagsform | Niederschlagsstärke | Windrichtung | Windstärke | Schneestand (cm) | Anmerkung Witterung | pH_vO | Meßgerät_pH | Datum_Kalibrierung_pH | Lf_vO_(unkorr)_[µS/cm] | Meßgerät_Lf | Datum_Kalibrierung_Lf | Faktor | Lf_korrigiert | Wassertemp_vO | Meßgerät_Wassertemp | Temp_zuletzt_kalibriert | Pegel_[cm]_vO | Lufttemperatur_Datenlogger | Pegel_Datenlogger | Trübung_Datenlogger (dim.los) | Trübung_Datenlogger (dim.los) HACH-LANGE | Trübung_Datenlogger (dim.los) HACH-LANGE_Ablesung 2 (hohe Auflösung) | Wassertemperatur_Datenlogger | Lf_Datenlogger | Sichtweite_PWD12 | SynopCode_PWD12 | Nied_Intensität_PWD12 | Überfallshöhe (cm) | 5 l Schwebstoffprobe für KMA | Sammelmenge Drainagerohr Schuttfächer (ml) | Lf_Sammelmenge Drainagerohr_[µS/cm] Methodik si. Lf vO | Kontrollstatus | zuletzt_bearbeitet | Anmerkungen_Controlling | Sonstige Anmerkungen
[11 empty] | 10:00 | 2018-03-21 | Kettenhummer; Groiß | 90 | kein | kein |  | kein | 4 | keine | 8.13 | Multi 340i | 2018-03-20 | 354 | Multi 340i | 2018-03-20 |  |  | 1.7 | Multi 340i | 2018-03-20 | 28 | [10 empty] | 7 | [5 empty] | keine | keine

## Anmerk.IP2 (hidden)
Datum | Probenwerber | Uhrzeit_PNP (MESZ) | Uhrzeit_PNP/MEZ_ab_2003 | Uhrzeit_PNP/MEZ_ab_2003 aufgerundet für NIED merge | Anmerkung Deposammler/Streusammler | Überdeckung Depositionssammler | Bedeckung (%) | Niederschlagsform | Niederschlagsstärke | Windrichtung | Windstärke | Schneestand (cm) | Anmerkung Witterung | 0658/DA eingefroren | 0658/DA ganz entleert | 0662/DA eingefroren | 0662/DA ganz entleert | 0666/DA eingefroren | 0666/DA ganz entleert | 0673/DA eingefroren | 0673/DA ganz entleert | 0678/DA eingefroren | 0678/DA ganz entleert | 0683/DA eingefroren | 0683/DA ganz entleert | Anmerkung Stammablauf | Lysimeteranlage eingefroren | Anmerkungen Lysimeteranlage | Unterdruck (mbar) | Unterdruck-Ablesezeit vor Ort | Anmerkungen Controlling
2018-03-21 | Kettenhummer; Groiß |  | 11:00 |  | Anmerkung: keine | 0 | 95 | Schnee | kein |  | leicht | 16 | Keine | [13 empty] | 0 | LEERE LYSIMETER: 675, 678, 666, 664, 665, 668, UNDICHT: 675, 678, 666, 664, 665, 668, ANMERKUNG:Pumpe ausgebaut |  | 12:00

## Anmerk.IP3 (hidden)
Datum | Probenwerber | Uhrzeit_PNP (MESZ) | Uhrzeit_PNP/MEZ | Uhrzeit_PNP/MEZ_ab_2003 aufgerundet für NIED merge | Anmerkung allgemein und Deposammler | Überdeckung Deposammler | Bedeckung (%) | Niederschlagsform | Niederschlagsstärke | Windrichtung | Windstärke | Schneestand (cm) | Anmerkung Witterung | Lysimeteranlage eingefroren | Anmerkungen Lysimeteranlage (Achtung: Vorratsgefäß für gesamte Anlage ist auf 3B, unbedingt Sammelmenge aller 3 Sammler anschauen, nicht sofort 2956 zuordnen!) Lotte litert Sammelgefäß aus: 2425 ml Inhalt | Anmerkungen Controlling | Erste Kontrolle MEZ/MESZ) | Endkontrolle MEZ/MESZ)
2018-03-21 | Kettenhummer; Groiß |  | 12:00 |  | Anmerkung: keine | 0 | 100 | Schnee | leicht |  | leicht | 15 | keine | 1 | LEERE LYSIMETER: 3A, GEFROREN: 3B, 3C, PROBE ALS EISBLOCK: 3B,3C, ANMERKUNG:keine |  | 12:00 | 13:00

## Anmerk.WW (hidden)
Datum | Probenwerber | Uhrzeit_PNP (MESZ) | Uhrzeit_PNP/MEZ_ab_2003 | Uhrzeit_PNP/MEZ_ab_2003 aufgerundet für NIED merge | Anmerkung allgemein | Anmerkungen Depositionssammler 0919 (ab 04/2008 keine getrennte Beprobung von 0903 und 0918) | Überdeckung Depositionssammler (alle) | Rohrverlängerung aufgesteckt bei 0903_Aufzeichnung ab 06_2002 | Anmerkungen Depositionssammler bei 0903 (seit 1993) | Überdeckung Depositionssammler bei 0903 | Rohrverlängerung aufgesteckt bei 0903_Aufzeichnung ab 06_2002 | Anmerkungen Depositionssammler bei 0918 (ab 28.7.2003) | Überdeckung Depositionssammler bei 0918 | Rohrverlängerung aufgesteckt bei 0918 | Bedeckung (%) | Niederschlagsform | Niederschlagsstärke | Windrichtung | Windstärke | Schneestand (cm) | Anmerkung Witterung | Anmerkung Checkliste | Anmerkungen Controlling
2018-03-21 | Kettenhummer;Groiß |  | 13:30 |  | Anmerkung: keine | 0 Anmerkung:keine | nein | [7 empty] | 50 | kein | kein |  | leicht | 50

## PNP_Phänologie (hidden)
Plot | Datum | Baumart | Austrieb | Blattentfaltung | Erste Blüte | Maitrieb | Fruchtreife | Blattverfärbung | Blattfall
IP2 | 2018-03-21 | Bergahorn |  |  |  | ---
IP2 | 2018-03-21 | Europ. Lärche | --- |  | --- | --- | ---
IP2 | 2018-03-21 | Fichte |  |  |  |  | --- | --- | ---
IP2 | 2018-03-21 | Rotbuche | --- | --- | --- | --- | ---
IP3 | 2018-03-21 | Europ. Lärche |  |  | --- | --- | ---
IP3 | 2018-03-21 | Fichte |  |  |  |  | --- | --- | ---
IP3 | 2018-03-21 | Rotbuche | --- | --- | --- | --- | ---
WM | 2018-03-21 | Bergahorn |  |  |  | ---
WM | 2018-03-21 | Europ. Lärche | --- |  | --- | --- | ---
WM | 2018-03-21 | Fichte |  |  |  |  | --- | --- | ---
WM | 2018-03-21 | Rotbuche | --- | --- | --- | --- | ---

## IP2-PNP_Vorseite
Eingabemaske für INTENSIVPLOT 2
Probennahmeprotokoll IMN-Zöbelboden
|  | Uhrzeit | Saison | Bedeckung [%] | 95 | MONr. | Dendrometer | [cm] | neu | Anmerkung
Datum | 2018-03-21 | 11:00 | MEZ | Niederschlagsform | Schnee | 5012 neu | (19) | 38 |  | nein
Probenwerber | Kettenhummer |  |  | Niederschalgsstärke | kein | 5227 | (20) | 38.4 |  | nein
| Groiß |  |  | Windstärke | leicht | 5222 | (21) | 29.4 |  | nein
|  |  |  | Schneestand [cm] | 16 | 5228 | (22) | 33.4 |  | nein
[6 empty] | 5005 | (23) | 28.8 |  | nein
|  |  |  | Anmerkung Witterung |  | 5136 | (24) | 33 |  | nein
|  |  |  | Keine |  | 5073 | (25) | 53.4 |  | nein
[6 empty] | 5124 | (26) | 32 |  | nein
[6 empty] | 5001 | (27) | 6.5 |  | nein
[6 empty] | 5141 | (28) | 18.3 |  | nein
[6 empty] | 5011 | (29) | 43 |  | nein
[6 empty] | 5106 | (30) | 61.8 |  | nein
[6 empty] | 5004 | (31) | 23.6 |  | nein
|  |  |  | Anzahl der ausgefallenen |  | 5097 | (32) | 10 |  | nein
|  |  |  | 15 Depositionssammler | 0 | 5229 | (33) | 11.6 |  | nein
[6 empty] | 5232 | (34) | 28.6 |  | nein
|  |  |  | Streusammler (15 Netze i. Sommer; 5 Tonnen i. Winter) | 0 | 5225 | (35) | 34 |  | nein
[6 empty] | 5074 | (36) | 52 |  | nein
|  |  |  | Depositionssammler mit Schnee überdeckt (ja/nein) | nein
(cm)
|  |  |  | Anmerkung Dep./Streusammler |  | Anmerkung Stammzuwachs
|  |  |  | keine |  | keine
WITTERUNG
DEPOSITIONS/STREUSAMMLER
STAMMZUWACHS
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on C7: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on C8: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on H12: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Witterung
Note on H27: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. den Depositionssammler
Note on M27: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. dem Stammzuwachs

## IP2_PNP_Rückseite
Parameter mit "---" werden von den Probenwerber nicht erhoben. Fichten-Austreib bezieht sich auf den Maitrieb
IP2 | Austrieb | Blattentfaltung | Erste Blüte | Maitrieb | Fruchtreife | Blattverfärbung | Blattfall
Bergahorn |  |  |  | ---
Europ. Lärche | --- |  | --- | --- | ---
Fichte |  |  |  |  | --- | --- | ---
Rotbuche | --- | --- | --- | --- | ---
Anmerkung Phänologie
keine
Feld | Lysimeter | Lysimeter leer | Lysimeter undicht | Inhalt im Sammler eingefroren | Probenwerbung als Eisblock | Anmerkungen
0676 | 0675 | ja | ja | nein | nein | Pumpe ausgebaut
| 0678 | ja | ja | nein | nein
Überlaufgefäß
0666 | 0666 | ja | ja | nein | nein
0665 | 0664 | ja | ja | nein | nein
| 0665 | ja | ja | nein | nein
| 0668 | ja | ja | nein | nein
Nach Beendigung der Lysimeterbeprobung den Unterdruck ablesen in IP2-Messhütte. Der Wert soll ca. 0,2 bar (+ / - 50) sein!
Anzeigewert (bar) | Uhrzeit | Saison | Bei wesentlicher Über-/Unterschreitung bitte Thomas Lehner kontaktieren:
| 12:00 | MEZ | Tel. 07227-8070-12 Büro
Tel. 0699-11649574 Joe
Tel. 0664-2138800 Tom
PHÄNOLOGIE
LYSIMETERANLAGEN
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on B12: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Phänologie

## IP3-PNP_Vorseite
Eingabemaske für INTENSIVPLOT 3
Probennahmeprotokoll IMN-Zöbelboden
|  | Uhrzeit | Saison | Bedeckung [%] | 100 | MONr. | Dendrometer | [cm] | neu | Anmerkung
Datum | 2018-03-21 | 12:00 | MEZ | Niederschlagsform | Schnee | 5377 | (1) | 19.5 |  | nein
Probenwerber | Kettenhummer |  |  | Niederschalgsstärke | leicht | 7113 neu | (2) | 39 |  | nein
| Groiß |  |  | Windstärke | leicht | 5385 | (3) | 53 |  | nein
|  |  |  | Schneestand [cm] | 15 | 5384 | (4) | 17.7 |  | nein
[6 empty] | 5441 | (5) | 32.8 |  | nein
|  |  |  | Anmerkung Witterung |  | 5387 | (6) | 4.6 |  | nein
|  |  |  | keine |  | 5395 | (7) | 66 |  | nein
[6 empty] | 5408 | (8) | 44.9 |  | nein
[6 empty] | 5433 | (9) | 19.4 |  | nein
[6 empty] | 5425 | (10) | 23.2 |  | nein
[6 empty] | 5419 | (11) | 54 |  | nein
[6 empty] | 5417 | (12) | 25.4 |  | nein
[6 empty] | 5427 | (13) | 29 |  | nein
|  |  |  | Anzahl der ausgefallenen |  | 7092 | (14) | 22.1 |  | nein
|  |  |  | 15 Depositionssammler | 0 | 7110 | (15) | 42.9 |  | nein
[6 empty] | 7081 | (16) | 15.2 |  | nein
|  |  |  | Streusammler (15 Netze i. Sommer; 5 Tonnen i. Winnter) | 0 | 7080 | (17) | 40.4 |  | nein
[6 empty] | 7120 neu | (18) | 37 |  | nein
|  |  |  | Depositionssammler mit Schnee überdeckt (ja/nein) | nein
cm
|  |  |  | Anmerkung Dep./Streusammler |  | Anmerkung Stammzuwachs
|  |  |  | keine |  | keine
WITTERUNG
DEPOSITIONS/STREUSAMMLER
STAMMZUWACHS
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on C7: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on C8: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on H12: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Witterung
Note on H27: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. den Depositionssammler
Note on M27: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. dem Stammzuwachs

## IP3_PNP_Rückseite
Parameter mit "---" werden von den Probenwerber nicht erhoben. Fichten-Austreib bezieht sich auf den Maitrieb
IP3 | Austrieb | Blattentfaltung | Erste Blüte | Maitrieb | Fruchtreife | Blattverfärbung | Blattfall
Europ. Lärche |  |  | --- | --- | ---
Fichte |  |  |  |  | --- | --- | ---
Rotbuche | --- | --- | --- | --- | ---
Anmerkung Phänologie
keine
[6 empty] | Uhrzeit | Saison
[5 empty] | Erste Kontrolle | 12:00 | MEZ
[5 empty] | Endkontrolle | 13:00
Position | Lysimetercluster | Lysimeter | Lysimeter leer | Lysimeter undicht | Inhalt im Sammler eingefroren | Probenwerbung als Eisblock | Anmerkung
am unteren Ende | 1 | Sto 1,2,3 = 2955 = 3/A | ja | nein | nein | nein | keine
Sto 1 - 2869F02
Sto 2 - 2869F01
Sto 3 - 2860F01
Kiste in Messhütte mit Vakuumstation u.-vorratsgefäßen | 2 | Sto 4,5,6 = 2956 = 3/B | nein | nein | ja | ja
Sto 4 - 2871F01
Sto 5 - 2871F02
Sto 6 - 2862F01
| Überlaufgefäß 3/A |  | ja
| Überlaufgefäß 3/B |  | ja
| Überlaufgefäß 3/C |  | ja
Kiste am oberen Ende | 3 | Sto7,8,9 = 2957 = 3/C | nein | nein | ja | ja
Sto 7 - 2876F02
Sto 8 - 2876F01
Sto 9 - 2867F01
PHÄNOLOGIE
LYSIMETERANLAGEN
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on B11: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Phänologie
Note on G18: Djukic Ika: mind. 1 Std. später

## 0551 WM_Vorseite
Eingabemaske für MESSWEHR 0551 WM (Zöbelgraben)
Probennahmeprotokoll IMN-Zöbelboden
Probennahme nur in WO1 & WO3
|  | Uhrzeit | Saison | Bedeckung [%] | 90
Datum | 2018-03-21 | 10:00 | MEZ | Niederschlagsform | kein
Probenwerber | Kettenhummer |  |  | Niederschalgsstärke | kein
| Groiß |  |  | Windstärke | kein
|  |  |  | Schneestand [cm] | 4
Anmerkung Witterung
keine
Überfallhöhe (in cm) |  | 7
Sonstige Anmerkungen |  |  |  | Messung vor Ort | Wert | Meßgerät | Letzte Kalibrierung
keine |  |  |  | pH | 8.13 | Multi 340i | 2018-03-20
|  |  |  | LF (µS/cm) | 354 | Multi 340i | 2018-03-20
|  |  |  | Wassertemp. (°C) | 1.7 | Multi 340i | 2018-03-20
|  |  |  | Pegelstand (cm) | 28
Anmerkung Messung vor Ort
keine
WITTERUNG
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on C7: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on C8: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on H12: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Witterung
Note on B21: Djukic Ika: Weitere wichtige Anmerkungen
Note on K21: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on H27: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Messung vor Ort

## 0551_WM_Rückseite
Parameter mit "---" werden von den Probenwerber nicht erhoben. Fichten-Austreib bezieht sich auf den Maitrieb
WM | Austrieb | Blattentfaltung | Erste Blüte | Maitrieb | Fruchtreife | Blattverfärbung | Blattfall
Bergahorn |  |  |  | ---
Europ. Lärche | --- |  | --- | --- | ---
Fichte |  |  |  |  | --- | --- | ---
Rotbuche | --- | --- | --- | --- | ---
Anmerkung Phänologie
keine
PHÄNOLOGIE
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on B12: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Phänologie

## Wildwiese
Eingabemaske für WILDWIESE
Probennahmeprotokoll IMN-Zöbelboden
|  | Uhrzeit | Saison | Bedeckung [%] | 50
Datum | 2018-03-21 | 13:30 | MEZ | Niederschlagsform | kein
Probenwerber | Kettenhummer |  |  | Niederschalgsstärke | kein
| Groiß |  |  | Windstärke | leicht
|  |  |  | Schneestand [cm] | 50
Anmerkung Witterung
keine
Wados OK |  | ja
Kontaktaufnahme von IM-Team mit Probenwerber erwünscht |  | nein
Probennameprotokolle von Intensivplot 2, Intensivplot 3, Meßwehr 0551 und Wildwiese anschließend kontrolliert |  | ja
Anmerkungen Wados / Sonstiges |  |  |  | Ausgefallene Sammler (von 10) - Anzahl |  | 0
keine
von Schneeoberkante überdeckt (ja/nein)
[5 empty] | (cm) | nein
Anmerkung Depositionssammler
keine
|  |  |  | Molln, am: | 2018-03-22 |  | Kettenhummer
(Unterschrift)
WITTERUNG
DEPOSITIONSSAMMLER 0919
CHECKLISTE
Note on C6: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ
Note on C7: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on C8: Djukic Ika: Name Probenwerber
Note on I12: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Witterung
Note on B21: Djukic Ika: weitere wichtige Anmerkungen
Note on I25: Djukic Ika: Wichtige Anmerkungen bzgl. der Depositionssammler
Note on J34: Djukic Ika: Datumeingabe in TT-MM-JJJ

## IP2_Dendro_Statistik
Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD | Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD | Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD | Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD
IP2_BU_5001B00_D27_Frühling | -0.25789 | 0.47671 | IP2_BU_5001B00_D27_Sommer | -0.094754 | 0.86856 | IP2_BU_5001B00_D27_Herbst | -0.2018 | 0.27872 | IP2_BU_5001B00_D27_Winter | -0.49291 | 0.43666
IP2_BU_5004B00_D31_Frühling | -0.25788 | 0.57553 | IP2_BU_5004B00_D31_Sommer | -0.1289 | 1.1241 | IP2_BU_5004B00_D31_Herbst | -0.17091 | 0.23685 | IP2_BU_5004B00_D31_Winter | -0.59321 | 0.54321
IP2_BU_5011B00_D29_Frühling | -0.33882 | 0.54121 | IP2_BU_5011B00_D29_Sommer | 0.069301 | 1.2174 | IP2_BU_5011B00_D29_Herbst | -0.33097 | 0.49361 | IP2_BU_5011B00_D29_Winter | -0.59823 | 0.46807
IP2_BU_5073B00_D25_Frühling | -0.1716 | 0.39112 | IP2_BU_5073B00_D25_Sommer | -0.072087 | 0.81971 | IP2_BU_5073B00_D25_Herbst | -0.11436 | 0.14074 | IP2_BU_5073B00_D25_Winter | -0.70373 | 0.62561
IP2_BU_5074B00_D36_Frühling | -0.18892 | 0.39374 | IP2_BU_5074B00_D36_Sommer | -0.1738 | 0.76189 | IP2_BU_5074B00_D36_Herbst | -0.15025 | 0.21618 | IP2_BU_5074B00_D36_Winter | -0.59328 | 0.54953
IP2_BU_5097B00_D32_Frühling | -0.11741 | 0.1927 | IP2_BU_5097B00_D32_Sommer | -0.089211 | 0.14635 | IP2_BU_5097B00_D32_Herbst | -0.15924 | 0.1988 | IP2_BU_5097B00_D32_Winter | -0.42507 | 0.37194
IP2_BU_5106B00_D30_Frühling | -0.25687 | 0.60511 | IP2_BU_5106B00_D30_Sommer | -0.1815 | 1.1767 | IP2_BU_5106B00_D30_Herbst | -0.10967 | 0.19759 | IP2_BU_5106B00_D30_Winter | -0.38766 | 0.34391
IP2_BU_5124B00_D26_Frühling | -0.12907 | 0.22083 | IP2_BU_5124B00_D26_Sommer | -0.045315 | 0.47865 | IP2_BU_5124B00_D26_Herbst | -0.11455 | 0.14752 | IP2_BU_5124B00_D26_Winter | -0.30936 | 0.26874
IP2_BU_5141B00_D28_Frühling | -0.23602 | 0.34425 | IP2_BU_5141B00_D28_Sommer | -0.16119 | 0.51833 | IP2_BU_5141B00_D28_Herbst | -0.1376 | 0.16178 | IP2_BU_5141B00_D28_Winter | -0.28107 | 0.24044
IP2_BU_5225B00_D35_Frühling | -0.29206 | 0.5044 | IP2_BU_5225B00_D35_Sommer | -0.10169 | 0.92788 | IP2_BU_5225B00_D35_Herbst | -0.1322 | 0.18275 | IP2_BU_5177B00_D29_Winter | #DIV/0! | #DIV/0!
IP2_BU_5229B00_D33_Frühling | -0.13679 | 0.1815 | IP2_BU_5229B00_D33_Sommer | -0.13068 | 0.18306 | IP2_BU_5229B00_D33_Herbst | -0.1586 | 0.17179 | IP2_BU_5225B00_D35_Winter | -0.97849 | 0.95036
IP2_BU_5232B00_D34_Frühling | -0.14329 | 0.2727 | IP2_BU_5232B00_D34_Sommer | -0.1014 | 0.88711 | IP2_BU_5232B00_D34_Herbst | -0.28123 | 0.40871 | IP2_BU_5229B00_D33_Winter | -0.47046 | 0.50796
IP2_FI_5005B00_D23_Frühling | -0.88995 | 1.1605 | IP2_FI_5005B00_D23_Sommer | -1.0448 | 1.2662 | IP2_FI_5005B00_D23_Herbst | -0.73053 | 0.87559 | IP2_BU_5232B00_D34_Winter | -0.24803 | 0.31678
IP2_FI_5012B00_D19_Frühling | -0.29854 | 0.47632 | IP2_FI_5012B00_D19_Sommer | -0.19014 | 0.58606 | IP2_FI_5012B00_D19_Herbst | -0.35773 | 0.49215 | IP2_FI_5005B00_D23_Winter | -0.90762 | 0.95137
IP2_FI_5075B00_D19_Frühling | -0.47867 | 0.60645 | IP2_FI_5075B00_D19_Sommer | -0.83896 | 0.81039 | IP2_FI_5075B00_D19_Herbst | -0.49937 | 0.50651 | IP2_FI_5012B00_D19_Winter | -0.50529 | 0.35266
IP2_FI_5136B00_D24_Frühling | -0.10331 | 0.15743 | IP2_FI_5136B00_D24_Sommer | -0.13271 | 0.22318 | IP2_FI_5136B00_D24_Herbst | -0.14973 | 0.17391 | IP2_FI_5075B00_D19_Winter | -0.75901 | 0.87101
IP2_FI_5222B00_D21_Frühling | -0.42302 | 0.75713 | IP2_FI_5222B00_D21_Sommer | -0.38695 | 0.81552 | IP2_FI_5222B00_D21_Herbst | -0.35008 | 0.44678 | IP2_FI_5136B00_D24_Winter | -0.13495 | 0.1787
IP2_FI_5227B00_D20_Frühling | -0.43351 | 0.5441 | IP2_FI_5227B00_D20_Sommer | -0.55211 | 0.58782 | IP2_FI_5227B00_D20_Herbst | -0.43501 | 0.5449 | IP2_FI_5222B00_D21_Winter | -0.61097 | 0.4016
IP2_FI_5228B00_D22_Frühling | -0.16431 | 0.31612 | IP2_FI_5228B00_D22_Sommer | -0.22499 | 0.37133 | IP2_FI_5228B00_D22_Herbst | -0.17057 | 0.22112 | IP2_FI_5227B00_D20_Winter | -0.45364 | 0.37864
[9 empty] | IP2_FI_5228B00_D22_Winter | -0.36293 | 0.23481

## IP3_Dendro_Statistik
Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD | Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD | Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD | Zeilenbeschriftungen | Mittelwert-1SD | Mittelwert+1SD
IP3_BU_5387B00_D06_Frühling | -0.17282 | 0.34082 | IP3_BU_5387B00_D06_Sommer | 0.21182 | 1.369 | IP3_BU_5387B00_D06_Herbst | -0.1304 | 0.23809 | IP3_BU_5387B00_D06_Winter | -0.28096 | 0.35338
IP3_BU_5425B00_D10_Frühling | -0.068804 | 0.1408 | IP3_BU_5425B00_D10_Sommer | -0.016308 | 0.37521 | IP3_BU_5425B00_D10_Herbst | -0.10779 | 0.15138 | IP3_BU_5425B00_D10_Winter | -0.1911 | 0.14972
IP3_BU_5433B00_D09_Frühling | -0.16507 | 0.34107 | IP3_BU_5433B00_D09_Sommer | 0.12814 | 1.1869 | IP3_BU_5433B00_D09_Herbst | -0.13779 | 0.21727 | IP3_BU_5433B00_D09_Winter | -0.1487 | 0.15215
IP3_BU_5441B00_D05_Frühling | -0.15255 | 0.35522 | IP3_BU_5441B00_D05_Sommer | 0.34502 | 1.6084 | IP3_BU_5441B00_D05_Herbst | -0.11559 | 0.19764 | IP3_BU_5441B00_D05_Winter | -0.29439 | 0.33922
IP3_BU_7092B00_D14_Frühling | -0.20949 | 0.54816 | IP3_BU_7092B00_D14_Sommer | 0.64408 | 1.8217 | IP3_BU_7092B00_D14_Herbst | -0.12143 | 0.28809 | IP3_BU_7092B00_D14_Winter | -0.41069 | 0.30724
IP3_FI_5377B00_D01_Frühling | -0.29518 | 0.55384 | IP3_FI_5377B00_D01_Sommer | -0.15968 | 1.2227 | IP3_FI_5377B00_D01_Herbst | -0.24797 | 0.39925 | IP3_FI_5377B00_D01_Winter | -0.37137 | 0.28516
IP3_FI_5384B00_D04_Frühling | -0.30123 | 0.70923 | IP3_FI_5384B00_D04_Sommer | -0.11987 | 1.2185 | IP3_FI_5384B00_D04_Herbst | -0.26285 | 0.34747 | IP3_FI_5384B00_D04_Winter | -0.32689 | 0.23034
IP3_FI_5385B00_D03_Frühling | -0.33731 | 0.57997 | IP3_FI_5385B00_D03_Sommer | -0.22752 | 1.0933 | IP3_FI_5385B00_D03_Herbst | -0.50413 | 0.51182 | IP3_FI_5385B00_D03_Winter | -0.73023 | 0.61643
IP3_FI_5395B00_D07_Frühling | -0.17028 | 0.36494 | IP3_FI_5395B00_D07_Sommer | -0.14187 | 0.86242 | IP3_FI_5395B00_D07_Herbst | -0.19284 | 0.42105 | IP3_FI_5395B00_D07_Winter | -0.24854 | 0.25543
IP3_FI_5408B00_D08_Frühling | -0.34663 | 0.56263 | IP3_FI_5408B00_D08_Sommer | -0.13352 | 0.82393 | IP3_FI_5408B00_D08_Herbst | -0.26695 | 0.34131 | IP3_FI_5408B00_D08_Winter | -0.81438 | 0.70749
IP3_FI_5417B00_D12_Frühling | -0.090047 | 0.14605 | IP3_FI_5417B00_D12_Sommer | -0.11236 | 0.38359 | IP3_FI_5417B00_D12_Herbst | -0.1081 | 0.19528 | IP3_FI_5417B00_D12_Winter | -0.14267 | 0.1806
IP3_FI_5419B00_D11_Frühling | -0.18506 | 0.36372 | IP3_FI_5419B00_D11_Sommer | -0.098317 | 0.8216 | IP3_FI_5419B00_D11_Herbst | -0.10628 | 0.22167 | IP3_FI_5419B00_D11_Winter | -0.14517 | 0.19
IP3_FI_5427B00_D13_Frühling | -0.19598 | 0.36398 | IP3_FI_5427B00_D13_Sommer | -0.11917 | 0.62328 | IP3_FI_5427B00_D13_Herbst | -0.22362 | 0.26208 | IP3_FI_5427B00_D13_Winter | -0.43214 | 0.28731
IP3_FI_7080B00_D17_Frühling | -0.17308 | 0.32241 | IP3_FI_7080B00_D17_Sommer | -0.086723 | 0.67028 | IP3_FI_7080B00_D17_Herbst | -0.12367 | 0.24162 | IP3_FI_7080B00_D17_Winter | -0.54258 | 0.44947
IP3_FI_7081B00_D16_Frühling | -0.24249 | 0.52516 | IP3_FI_7081B00_D16_Sommer | -0.1013 | 0.95883 | IP3_FI_7081B00_D16_Herbst | -0.22908 | 0.35985 | IP3_FI_7081B00_D16_Winter | -0.51214 | 0.41559
IP3_FI_7109B00_D02_Frühling | -0.20857 | 0.23934 | IP3_FI_7109B00_D02_Sommer | -0.17937 | 0.17937 | IP3_FI_7109B00_D02_Herbst | -0.27483 | 0.24816 | IP3_FI_7109B00_D02_Winter | -0.16564 | 0.19897
IP3_FI_7110B00_D15_Frühling | -0.30943 | 0.75476 | IP3_FI_7110B00_D15_Sommer | -0.11431 | 1.5938 | IP3_FI_7110B00_D15_Herbst | -0.34581 | 0.53299 | IP3_FI_7110B00_D15_Winter | -0.35931 | 0.38345
IP3_FI_7113B00_D02_Frühling | -0.17499 | 0.28519 | IP3_FI_7113B00_D02_Sommer | -0.064555 | 0.49721 | IP3_FI_7113B00_D02_Herbst | -0.14736 | 0.25381 | IP3_FI_7113B00_D02_Winter | -0.47115 | 0.37615
IP3_FI_7120B00_D18_Frühling | -0.14534 | 0.23105 | IP3_FI_7120B00_D18_Sommer | -0.086058 | 0.69014 | IP3_FI_7120B00_D18_Herbst | -0.12258 | 0.20645 | IP3_FI_7120B00_D18_Winter | -0.29404 | 0.22904
IP3_FI_7121B00_D18_Frühling | -0.10017 | 0.13094 | IP3_FI_7121B00_D18_Sommer | -0.14663 | 0.17997 | IP3_FI_7121B00_D18_Herbst | -0.10278 | 0.089448 | IP3_FI_7121B00_D18_Winter | -0.1372 | 0.1372

## Konstanten (hidden)
Uhrzeit | Niederschalgsform | Niederschlagsstärke | Windstärke | Streusammler | Depositionssammler mit Schnee überdeckt | Stammzuwachs Anmerkung | Lysimeter leer | Lys. Im Beprobungszeitraum undicht | Inhalt im Sammler eingefroren | Probenwerbung als Eisblock möglich | Sammler ausgefallen | Messgerät | Wados
| kein | kein | kein | Sommer | ja | ja | ja | ja |  | ja
MEZ | Regen | leicht | leicht | Winter | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | Multi 340i | ja
MESZ | Schnee | mittel | mittel | [5 empty] | nein |  | 1 |  | nein
| Hagel | stark | stark | [5 empty] | tw. |  | 2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Tabelle1 (hidden)
Schneehöhe | 5.2 | 1: Gültigkeiten festlegen (Zahl, Liste …)
2: Zellschutz "gesperrt aufheben" im Menü Zellformat (STRG + 1); dann Blattschutz anlegen. Kennwort fürs IM -Team:UBA
Niederschlagsstärke | mittel | 3: Namen festlegen